长春工程学院智慧教室综合管理平台建设项目

建设内容、功能及需求

- 该项目完成学校校管多媒体教室多媒体设备采购、教学资源服务中心设备的采购及装修。在充分考虑原有资源有效利用的基础上，通过完成投影机、电脑、扩音设备、云台摄像机、多媒体讲桌、录播系统、LCD拼接屏、服务器等的采购，满足多媒体教学、教学巡课看课和直播录播等需求。

一、项目建设内容

1.以满足多媒体教学和录播等需求为目标，提供智慧型多媒体教室所需的投影机、电脑、扩音设备、云台摄像机、多媒体讲桌、线材等设备和材料。

2.以满足多媒体设备远程集控、录播直播、教学互动、教学巡课看课等需求为目标，提供教学资源服务中心所需的LCD拼接屏、LED条屏、扩音设备、电脑、办公家具、室内装修等设备、材料和设施。

3.以满足多媒体设备远程集控、录播直播、教学互动、教学巡课看课等需求为目标，提供信息中心机房所需的教学巡课看课系统、录播直播系统、智慧课堂系统、服务器、存储阵列、机柜、UPS、空调、线材等设备、材料、管理系统及系统集成服务。

二、项目功能及需求

1. 智慧型多媒体教室设备和材料配置要求：

（1）需提供台式电脑52台（CPU: Intel第九代酷睿八核I5以上，内存:≥4G，固态硬盘：≥256G，显示器：≥21.5英寸），解决多媒体教室教师机老旧无法满足教学的问题。

（2）需提供激光投影机45台（LCD板：0.63英寸LCD×3（显示宽高比 4:3；亮度：≥5300流明，标准分辨率1024×768，对比度：≥500000:1。光源类型：激光。光源寿命：≥20000小时）、投影机吊架30套，解决部分教室投影不清晰问题。

（3）需提供功放50台（音频输入≥4路，音频输出≥2路，麦克风输入≥3路，话筒插口自带+48V幻象直流电源，内置蓝牙麦克接收功能，支持蓝牙麦克风直接配对使用）、音箱30对（额定/峰值功率：≥60W/120 W，额定阻抗：8Ω，特性灵敏度：88dB/W/m）、话筒50只（换能方式：电容式，指向性：心型单指向，灵敏度：-44dB±3dB，频率响应：60Hz-20KHz，输出阻抗：2KΩ±15%），配备线材辅料，解决部分教室扩声设备老旧的问题。

（4）需提供多媒体讲桌127张（能够防潮、防水、防锈、防鼠，无棱角、桌面平整，不用时设备可实现全隐蔽，可任意调节显示器角度，有翻转键盘板，鼠标、水笔、展示台、各种接线等有专门位置，多媒体讲桌可根据学校要求定制），解决现有讲桌老旧无法满足教学需要的问题。

（5）需提供云台摄像机224台（200万像素以上高清球形摄像机，20倍变倍以上，带音频输入输出，高清视频输出帧率：1080p/60、1080i/60），满足在线督导、学情分析、录播直播等教学需求。

（6）需提供设备安装所需的线材及已有线路整理、旧多媒体讲桌搬离等服务，并提供1名技术人员驻校服务2年，满足多媒体设备运维需求。

2. 教学资源服务中心设备、材料和设施配置要求：

（1）需提供LCD拼接屏15块（55寸液晶拼接屏，分辨率：1920*1080，拼缝：≤1.7mm）、拼接处理器（图像处理功能强大，输入信号在整个显示墙内可以任意开窗、漫游、叠加显示，单个单元显示屏可以分屏任意组合显示视频、网络、VGA/DVI电脑信号，单个单元显示屏可以4分屏、9分屏等组合显示视频信号）及拼接屏支架，满足多媒体教室及教学过程可视化需求。

（2）需提供LED条屏2块（单色，长度分别为6.8米和6.2米，高度均为0.366米），分别放在LCD拼接屏上方和门外，满足信息显示需求。

（3）需提供功放1台（音频输入≥4路，音频输出≥2路，麦克风输入≥3路，话筒插口自带+48V幻象直流电源，内置蓝牙麦克接收功能，支持蓝牙麦克风直接配对使用）、音箱2只（额定功率：100 W，额定阻抗：8Ω，特性灵敏度：88dB/W/m）、麦克2只（换能方式：电容式，指向性：心型单指向，灵敏度：-44dB±3dB，频率响应：65Hz-20KHz，输出阻抗：2KΩ±15%）、无线蓝牙话筒2只（发射器小巧、轻便，便于携带；拥有人手感应功能，离开人手后自动静音，自动节能，自动关机并且彻底切断电源；频率范围：740-790MHz；综合信噪比：≥105dB；）、线材辅料1套，满足声音传递需求。

（4）需提供台式电脑4台（CPU:CORE九代 I7以上，内存:≥8G，固态硬盘：≥128G+机械硬盘2T，独立显卡，显存≥4G），满足多媒体教室远程管控需求。

（5）需提供会议桌1张（配工作椅，12人位，总长大约5米，漆面），工作台1套（4人座以上，配老师椅），满足开会、工作、观摩、督导等需求；配备4组文件柜，两组透明，两组不透明。

（6）需提供教学资源服务中心原始内非承重墙体、废旧设备的拆除以及垃圾搬运等服务，提供工作间的改造、装修服务（见平面图）。

（7）需提供教学资源服务中心（包括机房和办公室）环境装修服务，包括吊棚、灯具（大于9组）、地板、刷大白、暖气改造、窗户、门、窗帘、电路、配电箱、电气开关、电气插座及网络布线施工及线材配件等。

3. 信息中心机房设备、材料、管理系统配置要求：

（1）需提供录播直播服务器3台（CPU:E3以上，主频：≥3.3GHz；内存：≥16GB DDR3；硬盘: ≥4T）、存储服务器1台（带机头，物理存储容量：≥96TB，配万兆网卡口及模块）及录播直播系统1套（支持ios，Android平台APP在PC上收看实时直播；支持多种浏览器观看实时直播，无需安装客户端软件或插件即可收看；支持管理员对全校资源进行查看、管理等操作；教师根据权限对资源进行下载、发布等操作；支持视频资源共享，可指定某位用户有权限观看视频；支持视频和文档上传功能；可以按任意时间段选取视频进行回看，下载），满足对授课教师上课情况的录制和在线直播需求（注：如多媒体教室需录播教学终端，请在方案中单独列出）。

（2）需提供教学巡课看课系统1套（B/S架构，实现对授课教师上课情况的可视化实时观摩与评价和录像回看观摩与评价等功能，并可进行数据统计分析），满足对授课教师上课情况的可视化实时和录像观摩与评价需求。巡课看课系统能够根据学校要求定制开发。

（3）需提供课堂互动系统1套（支持通过微信端入口快速注册进行登录；查看推荐直播课程、点播课程；支持课堂互动测验答题功能；支持通过扫码进行快速签到；按照课表内容快速进入课堂，参与课堂学习；支持课堂教学实时分析，通过课堂互动统计进课堂教学效果分析），满足授课教师与学生互动需求。

（4）需提供教学应用综合管理平台1套，与各业务应用系统进行整合对接，并实现单点登录，满足工作人员使用需求。

（5）需提供平台服务器1台（CPU:E3以上，主频：≥3.3GHz；内存：≥16GB DDR3；硬盘: ≥4T，配万兆网卡口），满足综合管理平台及应用系统部署需求。

（6）需提供服务器机柜2台（容量：48U）及UPS设备1台（电池后备时间 半载：＞60分钟），用于解决各种服务器放置和供电问题。

（7）需提供空调1台（立式，变频，2匹），用于解决教学资源服务中心机房制冷问题。

4.学校网站群等保测评

需按照国家于2019年12月 1日实施的网络安全等级保护制度2.0标准第三级为长春工程学院网站群应用系统进行等保测评。要求提供7×24小时安全应急服务，通过远程或现场方式提供快速、高效、专业的解决突发安全事故的安全服务。

5.演/录播室中央空调及新风系统

（1）需提供四面出风嵌入机3台（制冷量：QL≥8.0kw；制热量：QR≥9.0kw；额定功率≤0.10KW，联机室内机波动控制在设定温度±0.5℃范围内），解决演/录播室温度不适宜问题。

（2）需提供多联式中央空调室外机1台（制冷量：QL≥22.4kw；制热量：QR≥24kw；额定功率 N≤5.0kw；压缩机形式涡旋式；夜间静音运转音≤46dB（A）），解决演/录播室温度不适宜问题。

（3）需提供全热交换器2台（新风风量≥350m3/h，噪音≤38dB），解决演/录播室换气问题。

（4）需提供型号为￠6.35的铜管16米，￠9.52的铜管21米，￠12.7的铜管16米,￠15.88的铜管12米,￠19.05的铜管3米,￠22.22的铜管15米。冷凝水管型号为De32的10米，De40的12米冷凝水管，信号线50米，电源线200米及空调安装所需材料，同时需提供施工安装及装修恢复服务，解决空调安装及装修恢复问题。

6.需提供证卡打印机3台（再转印式热升华，1670万种或256色/像素，分辨率≥300dpi，支持CR-80规格卡片，USB及以太网接口，每小时打印数量≥78张，智能LCD显示，支持现有校园一卡通系统）及转印膜7卷（1500张/卷）、彩色色带21卷（500张/卷），解决校园卡打印问题。

7. 需提供磁盘柜1套(支持24个3.5寸磁盘驱动器，SAS3.0)、3.5寸一体化SAS硬盘10块（10000转，2.4TB/块，2.5寸，含驱动器托架及接口)、3.5英寸一体化SAS硬盘14块（7200转，8TB/块，含驱动器托架及接口）、滑轨配件1套（适用于DSU2624/PCIe交换机/Mach/MS5500G2/MS70000G2/MS3000G2-24）及SAS线缆2根(1米/根），解决现有虚拟存储系统扩容问题。

8.教学资源服务中心场地平面图如下：

办公室

机房